Opis predmetu obstarávania

Dodávka kancelárskeho  vrátane dopravy, ktorý bude slúžiť pre manipulačných vodičov autobusov na Jurajovom dvore

Požadované parametre :

Min. vonkajšie rozmery ( vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien ) :   6.000 x 3.000 x 2.500 mm

Vnútorná min. výška priestoru: 2.300 mm

Farba kontajnera : biela, rohové stĺpy a rám strechy : červená RAL 3020

Vnútorný dekor : steny / strop biela

1 x vchodové dvere PVC izolované 800 x 1.940 mm

1 x PVC-kancelárske okno dvojkrídlové otváravo-sklopné biele  1.200 x 1.200 mm s vonkajšími roletami

1 x rozvodka 40/4E-0,03 A a poistkový automat 10A/16A

2 x stropné svietidlo

1 x vypínač

1 x zásuvka

2 x dvojzásuvka

4 x Vykurovacie teleso –elektrický konvektor

1 x uzemňovacie pripájanie

Vedenie umiestnené pod omietkou