Opis predmetu obstarávania

Dodávka kancelárskeho  vrátane dopravy, ktorý bude slúžiť pre manipulačných vodičov autobusov na Jurajovom dvore
Požadované parametre : 
Min. vonkajšie rozmery ( vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien ) :   6.000 x 3.000 x 2.500 mm
Vnútorná min. výška priestoru: 2.300 mm 
Farba kontajnera : biela, rohové stĺpy a rám strechy : červená RAL 3020
Vnútorný dekor : steny / strop biela
1 x vchodové dvere PVC izolované 800 x 1.940 mm  
1 x PVC-kancelárske okno dvojkrídlové otváravo-sklopné biele  1.200 x 1.200 mm s vonkajšími roletami

1 x rozvodka 40/4E-0,03 A a poistkový automat 10A/16A
2 x stropné svietidlo
1 x vypínač 
1 x zásuvka 
2 x dvojzásuvka

4 x Vykurovacie teleso –elektrický konvektor
1 x uzemňovacie pripájanie 
Vedenie umiestnené pod omietkou




