ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEDNOTKOVÁ CENA

| Por. č. | Názov tovaru | Počet (ks) | Cena v EUR za 1ks bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C objekt - Jurajov Dvor |  |  |  |
| 1 | Plastové okno 1130mm x 830mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 2 | Plastové okno 2350mm x 820mm /otváracie, otváracie-sklopné/dvojkrídlové okno s ventilačkou napravo/ profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 3 | Plastové okno 1170mm x 1470mm /otváracie-sklopné/ dvojkrídlové okno s ventilačkou napravo + 1x 150mm rozširovací profil, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 4 | Plastové dvere 890mm x 2030mm /jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka/ profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 5 | Plastové okno 540mm x 1010mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 6 | Plastové okno 1170mm x 1170mm /otváracie-sklopné, otváracie/ dvojkrídlové okno s ventilačkou vľavo + falošný stĺpik [falošný (štulp) stĺpik], profil 6K/farba biela | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 7 | Plastové okno 1760mm x 1175mm / otváracie-sklopné, otváracie/ dvojkrídlové okno s ventilačkou vľavo, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 8 | Plastové dvere 1050mm x 2100mm / jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé, nízky prah, kľučka kľučka, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 9 | Plastové dvere 1050mm x 2100mm / jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 10 | Plastové okno 1170mm x 1150mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 11 | Plastové dvere 840mm x 2100mm / jednokrídlové vchodové, pravé, plné, dnu otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 12 | Plastové dvere 840mm x 1970mm / jednokrídlové vchodové, pravé, plné, dnu otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 13 | Plastové okno 1470mm x 1150mm / otváracie-sklopné, otváracie/ dvojkrídlové okno s ventilačkou vľavo, profil 6K/farba biela | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 14 | Plastové dvere 650mm x 2020mm / jednokrídlové vchodové dvere ľavé, plné, dnu otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 15 | Plastové okno 1190mm x 1150mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou/profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 16 | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1645mm x 2640mm /dnu otváravé, 1/3 sklo, 2/3 plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 17 | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1525mm x 2030mm /dnu otváravé, 1/2 sklo, 1/2 plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 18. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1350mm x 2010mm /von otváravé, 1/2 sklo, 1/2 plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 19. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1350mm x 2020mm / von otváravé, plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 20. | horizontálna žalúzia /celotieniace vyhotovenie/ farba biela | 21 | [doplniť] | [doplniť] |
| 21. | sieťka proti hmyzu | 21 | [doplniť] | [doplniť] |
|  | Prevádzková budova STK - Jurajov Dvor |  |  |  |
| 22. | Plastové okno 1070mm x 1450mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 23. | Plastové okno 570mm x 560mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 24. | Plastové okno 2080mm x 1460mm / otváracie, otváracie-sklopné/ dvojkrídlové okno s ventilačkou napravo, profil 6K/farba biela | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 25. | Plastové okno 1770mm x 1450mm /otváracie, otváracie-sklopné/ dvojkrídlové okno s ventilačkou napravo, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 26. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1370mm x 2030mm / dnu otváravé, 1/3 sklo, 2/3 plné, nízky prah, kľučka/kľučka , samozatvárač, farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 27. | horizontálna žalúzia /celotieniace vyhotovenie/ farba biela | 14 | [doplniť] | [doplniť] |
| 28. | sieťka proti hmyzu | 14 | [doplniť] | [doplniť] |
|  | Umyvárka podvozkov autobusov /WAP/ - Jurajov Dvor |  |  |  |
| 29. | Plastové okno 1190mm x 1470mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 30. | Plastové dvere 910mm x 2010mm / jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka/ profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 31. | Plastové dvere 910mm x 2100mm / jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé, nízky prah, kľučka/kľučka/ profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32. | Plastové okno 970mm x 820mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 33. | Plastové okno 970mm x 820mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 34. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1580mm x 2060mm /dvojkrídlové vchodové ľavé plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 35. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1580mm x 2730mm /dvojkrídlové vchodové ľavé plné, von otváravé , nízky prah, kľučka/kľučka, výška krídla 2100mm + nadsvetlík / farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 36. | horizontálna žalúzia /celotieniace vyhotovenie/ farba biela | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 37. | sieťka proti hmyzu | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
|  | Umyváreň autobusov /Finmatic/ - Jurajov Dvor |  |  |  |
| 38. | Plastové okno 520mm x 850mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 39. | Plastové okno 2050mm x 1440mm /otváracie-sklopné, otváracie, otváracie/ trojkrídlové okno s ventilačkou naľavo, profil 6K/farba biela | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 40. | Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere 1310mm x 2000mm /dvojkrídlové vchodové dvere pravé, plné, von otváravé , nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 41. | horizontálna žalúzia /celotieniace vyhotovenie/ farba biela | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 42. | sieťka proti hmyzu | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
|  | Špeciálne dielne autobusov - Jurajov Dvor |  |  |  |
| 43. | Hliníkové jednokrídlové vchodové dvere 870mm x 1970mm /jednokrídlové vchodové dvere pravé, plné, nízky prah, kľučka/kľučka/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
|  | Dielne údržby vozidiel /sklad ND električiek/ - Krasňany |  |  |  |
| 44. | Plastové okno 1150mm x 1100mm /otváracie-sklopné/ jednokrídlové okno s ventilačkou, profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 45. | Plastové dvere 870mm x 2200mm /jednokrídlové vchodové ľavé, plné, dnu otváravé , kľučka/kľučka/ profil 6K/farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 46. | horizontálna žalúzia /celotieniace vyhotovenie/ farba biela | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 47. | sieťka proti hmyzu | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| Spolu: |  |  |  | [ doplniť] |