Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu zákazky: Osvetlenie nového parkoviska Petržalka

Predmetom zákazky je osvetlenie novej odstavnej plochy  - 9 LED svietidlami. Na  nové napojenie LED svietidiel k existujúcim stožiarom verejného osvetlenia je potrebné:

- 100 m kábel J 4x16( 2 ks osvetlenia mimo hl. parkovisko);

- 95m Chránička 40 mm

- 95m fólia červená

- 9ks( 7ks+2ks) svietidlá typu LED reflektorové, 240W,38400lm; IP65

- 120 m kábel J 3x1,5( pre 9 ks svietidiel)

- 9ks stožiarová svorkovnica s poistkami

- Vysokozdvižná plošina  na 9 hod. s obsluhou

- Montáž svietidiel, svorkovníc a káblov

- Drobný montážny a spojovací materiál

- Stavebné-výkopové a zákopové prace  celkovo - vykoná objednávateľ na vlastné náklady

- Inžiniering, doprava, likvidácia odpadu a skúšky a uvedenie do prevádzky