Opis predmetu obstarávania

Dodávka kancelárskeho  resp. sanitárneho kontajneru vrátane dopravy, ktorý bude slúžiť ako sociálne zariadenie vodičov na Jasovskej ul. v Bratislave
Požadované parametre : 
Min. vonkajšie rozmery ( vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien ) :   6.000 x 3.000 x 2.500 mm
Vnútorná min. výška priestoru: 2.300 mm 
Farba kontajnera : biela, rohové stĺpy a rám strechy : červená RAL 3020
Vnútorný dekor : steny / strop biela
1 x vchodové dvere izolované 800 x 1.940 mm 
2 x PVC-kancelárske okno otváravo-sklopné biele 900 x 1.200 ( 1370 ) mm, žalúzie, mreže
2 x PVC- sanitárne okno sklopné biele 600 x 400 mm, mreže

4 x stropné svietidlá ( zvlášť naceniť snímač pohybu )
4 x vypínač 
5 x zásuvka 
1 x dvojzásuvka

4 x Vykurovacie teleso –elektrický konvektor

Sanitárne vybavenie: 
1 x bojler max. 60 – 80  lit. 
2 x WC  systém Geberit
1 x keramické umývadlo cca. 45 cm 
1 x výlevka 
1 x prívod vody a odtok pre kuchyňu 

Mini kuchynská linka so zabudovaným umývadlovým nerezovým drezom 




