Pri vypracovaní technickej analýzy je potrebné klásť špeciálny dôraz na údaje o:

- energetických vstupoch a energetických výstupoch,

- vlastných energetických zdrojoch,

- rozvodoch energie,

- významných spotrebičoch energie.

Vypracovanie technickej analýzy bude tvoriť  podklad pre možnosti realizácie úsporných opatrení formou Garantovanej Energetickej služby (GES) a musí v sebe zahŕňať všetky údaje, ktoré majú zásadný vplyv na posúdenie realizovateľnosti.

V analýze musí byť podrobný popis využívanej technológie v podniku s nevyhnutnou potrebou zaznamenania štítkových údajov o významných spotrebičoch ako aj spôsob ich prevádzkovania (parametre média, časové plány a pod.). Jedná sa najmä nasledovné údaje:

- Podobný popis technológie zdroja tepla (kotolňa, výmenníková stanica, iné) a to vrátane údajov o technológii na prípravu teplej vody, expanznom zariadení, úpravne vody, inštalovaných čerpadlách (obehové, nabíjacie, cirkulačné), regulačnej stanice plynu, popis jednotlivých vetiev rozdeľovačov ÚK a TÚV, podrobný popis prípadných regulačných uzlov v objekte/areáli, podrobné informácie o inštalovanom systéme merania a regulácie (MaR) a o spôsobe prevádzkovania kotolne. Súčasťou štúdie musí byť aj vyjadrenie ročných prevádzkových nákladov na kotolňu resp. výmenníkovú stanicu (počet zamestnancov, mzdové náklady, náklady na údržbu a opravy a podobne)

- Podrobný popis systému distribúcie odovzdávania tepla do priestorov a to najmä detailný popis distribúcie tepla, dimenzie potrubí, izolácia potrubí, údaje o počte a druhu radiátorov, počte stúpacích potrubí, údaje o inštalovaných termostatických ventiloch a hlaviciach a podobne.

- Podrobný popis parametrov a prevádzky inštalovaných VZT zariadení ak sa v objekte/areáli nachádzajú a to vrátane ich prevádzkových nákladov.

- Podrobný popis parametrov a prevádzky inštalovaných zariadení chladenia ak sa v objekte/areáli nachádza a to vrátane ich prevádzkových nákladov. Spôsobu distribúcie chladu a odovzdávania chladu do priestorov.

- Podrobný popis parametrov a prevádzky inštalovaného osvetlenia

- Podrobný popis parametrov a prevádzky inštalovaných výrobných zariadení ak sa v objekte/areáli nachádza a to vrátane ich prevádzkových nákladov.

- Prerozdelenie spotrieb energií po najvýznamnejších spotrebičoch a zariadeniach, napr. rozdelenie spotreby zemného plynu zvlášť pre kotolňu a zvlášť pre ohrev TUV a pod.. Ak sa v  budovách nenachádzajú podružne merače (teplo, ZP, EE, voda) je potrebné tieto údaje dorátať z poskytnutých údajov.

Za účelom možnosti vypracovania podkladov na využitie GES odborným nezávislým poradcom, je nevyhnutné riadne zadefinovanie referenčného obdobia. Okrem údajov o spotrebách energií a nákladoch na ich nákup, musí technická analýza zadefinovať referenčné obdobie aj z hľadiska meteorologických (teplotných) a prevádzkových podmienok. Na zadefinovanie teplotných podmienok v referenčnom období je vyžadované uvedenie počtu dennostupňov v jednotlivých mesiacoch referenčného obdobia v danej lokalite (resp. v prislúchajúcej lokalite meteorologickej stanice SHMÚ od ktorej je potrebné dáta získať).

Výstupom zo zistených informácií na obhliadkach a poskytnutých vstupných podkladov musí byť materiál, ktorý bude obsahovať nasledovné informácie:

- popis areálu a existujúcej technológie podľa predchádzajúceho odseku

- posúdenia vhodnosti existujúcich zdrojov tepla s ohľadom na režim prevádzky a stav jednotlivých budov

- možnosti úsporných opatrení a to jednak energetických ako aj prevádzkových opatrení (obsluha, údržba a pod.)

- opatrenia technologického charakteru na zjednodušenie obsluhy existujúcej technológie

- posúdenie existujúceho systému MaR, prípadne návrh koncepcie rozšírenia existujúceho systému MaR, resp. jeho modernizácie

- návrh súboru opatrení s možnosťou realizácie formou Garantovanej energetickej služby, vrátane financovania a energetického manažmentu. Energetický manažment ako systém pre výpočet a overovanie dosiahnutých úspor z opatrení. Cena za opatrenia sa neoceňuje samostatne, ale sa rozloží v cene za jednotlivé opatrenia.

- vyčíslenie úspor v technických a ekonomických jednotkách

- odhad nákladov na realizáciu opatrení

- vyjadrenie návratnosti opatrení

- Maximálna doba dĺžky trvania zmluvy o GES = 15 rokov

| Objekt | Obhliadka | Spracovanie | Konzultácia PD | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krasňany | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Hroboňova | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Olejkárska | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jurajov Dvor | 3 | 7 | 2 | 12 |
| Petržalka | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Celkom | 9 | 15 | 6 | 30 |

Posudzované budú lokality:

- Technologické hospodárstvo Krasňany

- Technologické hospodárstvo Hroboňova

- Technologické hospodárstvo Olejkárska

- Technologické hospodárstvo Jurajov dvor

- Technologické hospodárstvo Petržalka

Dôležité poznámky:

V rámci vypracovania štúdie je nutné počítať s priamym kontaktom na projektantov, ktorí momentálne zabezpečujú pre DPB modernizáciu údržbovej základne, v rámci vyššie uvedených areálov.

Predpokladaná hodnota zákazky musí obsahovať najmä túto cenovú ponuku:

- Vypracovanie samotnej štúdie, najmä podrobný popis súčasného stavu a potenciálu pre GES