**VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK**

**k zákazke, ktorá sa zabezpečuje postupom podľa čl. VIII Smernice č. ER 97/17 overejnom obstarávaní**

**na predmet obstarávania zákazky:**

**ZZ č. 9/2019**

***„Elektromateriál“.***

**1.** **Identifikácia obstarávateľa**

Obchodné meno: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Sídlo: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Kontaktné miesto: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Kontaktná osoba: Alena Morvayová

Telefón: (+ 421) (2) 5950 1484

IČO: 00 492 736

DIČ: 2020298786

IČ DPH: SK2020298786

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 607/B. .

**2. Predmet zákazky**

**2.1 Názov predmetu zákazky:**

„Elektromateriál.“

**2.2 Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je dodanie rôzneho elektrotechnického materiálu pre zabezpečenie základnej

prevádzky podniku.

Podrobnejšia špecifikácia obstarávaného predmetu zákazky je uvedená v ***prílohe č. 1 časť 1 až 9 – Špecifikácia predmetu zákazky***, tejto Výzvy.

**2.3 Rozdelenie predmetu zákazky:**

Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 9 častí:

Časť 1 – Káble

Časť 2 – Žiarovky, svietidlá, príslušenstvo

Časť 3 – Vypínače, zásuvky, vidlice

Časť 4 – Konektory, spojky

Časť 5 – Poistky, ističe, relé

Časť 6 – Pásky, hmoždinky

Časť 7 – Lišty, trubky, krabice, zbernice

Časť 8 – Batérie, adaptéry

Časť 9 – Súčiastky, prístroje

**2.4 Klasifikácia produkcie podľa CPV (Spoločný slovník obstarávania):**

31680000-6 Elektropotreby a príslušenstvo

31700000-3 Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

31710000-6 Elektronické zariadenia

31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie

31411000-0 Alkalické batérie

31422000-0 Sady batérií

31430000-9 Elektrické akumulátory

31440000-2 Batérie

31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

31514000-2 Výbojky

31519100-8 Žiarivky

31524120-2 Stropné svetlá

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**2.5 Požadovaný rozsah plnenia:**

Rozsah plnenia je uvedený v ***prílohe č. 1 časť 1 až 9 – Špecifikácia predmetu zákazky***, tejto Výzvy.

**3.** **Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky**

**3.1 Miesto dodania predmetu zákazky:**

Miestom poskytovania predmetu zákazky je DPB, a. s. – Hl. sklad, Rožňavská 19, 831 04 Bratislava

**3.2** **Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:**

Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu **určitú, na 24 mesiacov alebo do vyčerpania obchodovateľného objemu.**

1. **Zdroj finančných prostriedkov**

**4.1** Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obstarávateľskej organizácie.

1. **Zmluva**
   1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Rámcová dohoda uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
   2. Uchádzač je povinný k svojej ponuke predložiť návrh zmluvy (ďalej aj len „**Zmluva**“), ktorý bude obstarávateľskou organizáciou ďalej pripomienkovaný.
2. **Príprava a obsah ponuky**
   1. **Vyhotovenie ponuky**
      1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

6.1.2 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto Výzve, môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne osvedčené kópie predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy k nahliadnutiu.

* + 1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
    2. **Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe na CD nosiči. Obsahom elektronickej podoby ponuky na CD nosiči bude sken ponuky v PDF formáte, ako aj príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií vo formáte excel.**
  1. **Mena a ceny uvádzané v ponuke**
     1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
     2. Cena za predpokladané množstvo v EUR bez DPH je vyjadrená ako súčin predpokladaného množstva a jednotkovej ceny v EUR bez DPH pre príslušný druh služby (ďalej len „jednotková cena“).
     3. Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH je vyjadrená ako súčet súčinov jednotkových cien a predpokladaného množstva.
     4. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH.
     5. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
     6. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
  2. **Obsah ponuky**
     1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. a 6.3.6. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto Výzve, doplnené tak, ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve – samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
     2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

1. kópia dokladu o oprávnení podnikať; v prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri,
2. informáciu, že uchádzač je/nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

6.3.3 Zoznam tovarov, ktoré sú predmetom obstarávania podľa ***prílohy č. 1 časť 1 až 9 – Špecifikácia predmetu zákazky –*** samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

6.3.4 Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa ***prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritéria***, špecifikovaného v tejto Výzvy, vypočítaného v súlade s bodom 6.2 Mena a ceny uvádzané v ponuke a ďalšími informáciami uvedenými v tejto Výzve – samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

6.3.5 Vyhlásenia uchádzača

1. uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa ***prílohy č. 3 – Vyhlásenie uchádzača***, tejto Výzvy.
2. uchádzač predloží podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa ***prílohy č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov –*** samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

6.3.6 Návrh zmluvy – v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve.

1. **Podmienky predkladania cenovej ponuky** 
   1. **Náklady na ponuku**

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

* 1. **Uchádzač oprávnený predložiť ponuku**

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá disponuje oprávnením poskytovať predmetnú službu. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku – samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

* 1. **Miesto a lehota na predkladanie ponúk**
     1. Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ stanovil do **17.12.2019** do **10:00 hod**. miestneho času.
     2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla obstarávateľa.
     3. V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku v lehote na predkladanie ponúk do podateľne na adresu sídla obstarávateľa.
     4. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
     5. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.
  2. **Lehota viazanosti cenovej ponuky**
     1. Lehotu viazanosti ponúk obstarávateľ stanovil do **30.6.2020**
     2. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom.
  3. **Označenie obálky ponuky**

Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:

* adresa obstarávateľa,
* obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
* označenie **„cenová ponuka – neotvárať“**,
* označenie **„Elektromateriál“**.

1. **Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov**
   1. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

- najnižšia cena

* 1. **Oznámenie výsledkov**

Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku vyhodnotenia ním predloženej ponuky.

* 1. **Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.**

1. **Elektronická aukcia**

Elektronická aukcia na vyhodnotenie ponúk sa nepoužije.

1. **Obchodné podmienky**

Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude prijatá, bude realizované na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom rokovania s úspešným uchádzačom. Návrh rámcovej dohody predkladá uchádzač v rámci svojej ponuky. Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

**Prílohy:**

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Formulár Vyhlásenia uchádzača

Príloha č. 4: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 5: Návrh rámcovej dohody

V Bratislave, dňa 3. decembra 2019

.................................................... ....................................................

Ing. Martin Rybanský Ing. Ivan Bošňák

predseda predstavenstva člen predstavenstva

**Príloha č. 1**

**Špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie rôzneho elektrotechnického materiálu pre zabezpečenie základnej

prevádzky podniku.

**Časť 1. – Káble**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32501001 | Vodič lankový 1 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501003 | kábel CYKY 4 x 4 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501010 | Kábel predlž. 50m 220V 32A 4póly | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501011 | Vodič prepojovací V36S-K2/3,6 2,5mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501012 | Vodič prepojovací V36S-K2/3,6 4mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501013 | Vodič prepojovací V36S-K2/3,6 6mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501014 | Vodič prepojovací V36S-K2/3,6 35mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501025 | Kábel ohyb. CGTG 4b x 2,5 (H07RN-F4G2,5) | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501026 | Kábel ohyb.CGTG 12c x 1,5(H07RN-F12G1,5) | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501027 | Diagnost. kábel MTS 446 300 368 0 Y | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501029 | Kábel koaxiál 75ohm,CU vodič,2x tienenie | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501030 | Kábel LiYCY 4x2x014 dátový | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501031 | Kábel CYH 2x2,5 červeno-čierny | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501033 | Kábel CYKY 3x2,5 | 1400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501040 | Kábel CSA 1,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501055 | Kábel CYKY 4x1,5 | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501057 | Kábel NSGAFou 1x150mm2 1,8/3kV | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501059 | Kábel NSGAFou 1x185mm2 1,8/3kV | 150 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501060 | Kábel CYA 2,5 | 433 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501061 | Kábel CYSY 3x1,5 | 500 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501062 | Kábel CYA 1 | 567 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501063 | Kábel HO7V-K | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501065 | Kábel CYKY 3x1,5 | 2780 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501066 | Kábel CYKY 5x2,5 | 813 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501067 | Kábel CYA 16 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501068 | Kábel CYKY 5x1,5 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501076 | Kábel CYKY 5x4 | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501079 | Kábel CYA 16 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501089 | Kábel CYSY 4x1,5 Ho5VV-F | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501093 | Kábel CYSY 3x2,5 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501094 | Kábel CYA 10 | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501098 | Kábel CYSY 2x1,5 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501101 | Kábel NSGAFou 1x70mm2 1,8/3kV | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501104 | Kábel CYKY 5 J x 4 | 400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501109 | Kábel CYKY 3x4 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501112 | Kábel NSGA Fou 1x35mm2 1,8/3KV | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501113 | Kábel NSGAFou 1x50mm2 1,8/3kV | 233 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501123 | Kábel FLRY-B 1,5 čierny | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501124 | Kábel CYA 50 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501125 | Kábel CYA 4 | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501127 | Kábel CYA 1,5 | 1033 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501143 | Kábel CYKY 5 J x 1,5 | 400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501147 | Kábel CMFM 2Dx1 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501177 | Kábel telefónny TCEKPFLEZE 30P1.0D | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501180 | Kábel CYKY 5x6 | 140 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501182 | Kábel LiYCY 4x0,5mm2 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501217 | Kábel H05 vv-F3 x 1,5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501222 | Kábel NSGAFOU 1x4 mm /helukabel 38503/ | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501223 | Kábel NSGAFOU 1x6 mm /38504/ | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501224 | Kábel OLFLEX classic 400CP4x0,75/429508/ | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501225 | Kábel OLFLEX classic 400P5x1,5 /429505/ | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501226 | Kábel OLFLEX classic 400P12Gx1,0 /429513 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501229 | Kábel OLFLEX FD855 CP3G1,5 (155-83-000) | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501232 | Káble štartovacie 600A-35-6m PROFI | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501233 | Kábel CYKY 4x2,5 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501235 | Kábel CYKY 3Cx2,5 | 1900 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501245 | Kábel NSGAFou 1x240mm2 1,8/3kV | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501247 | Kábel CYA 35 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501248 | Predlžovací prívod bubon guma 25m | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501253 | Predlžovací bubon 10 m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501302 | Bubon predlž.P194725 3x1,5mm/4-zás/25m | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501708 | Kábel NSGAFou 1x120mm2 1,8/3kV | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501824 | predlž. prív. na bubne 5A/1150W,4zás.50m | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501825 | Kábel predlžovací s bubnom 25m, 16A,250V | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501826 | Kábel OLFLEX FD855 P3G1,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501828 | Kábel FTP AWG26 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501830 | Kábel samonosný CYKY Z 4x6mm | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501831 | Kábel Olflex Classic 100 300/500V21G0,5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501832 | Kábel patch S/FTP 0,5m šedý | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501833 | Kábel patch S/FTP 2m šedý | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501834 | Kábel patch S/FTP 10m šedý | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501835 | Kábel patch S/FTP 15m šedý | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501836 | Kábel patch S/FTP 20m šedý | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501837 | Bubon predlžovací elektrický 50m | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501838 | Kábel H05VV-F 3G 1,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501839 | Kábel H05VV-F 3G 2,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501840 | Kábel H05VV-F 4G 2,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501841 | Kábel H05VV-F 4G 4 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501842 | Kábel H05VV-F 5G 2,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501843 | Kábel H05VV-F 5G 4 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501846 | Kábel V3 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501849 | Bubon predlžovací 15m 4-zásuvkový 3x1,5 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501850 | Kábel AYKY 4x25 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501851 | Kábel oheň retard. 1-CHKE-R-J 3x1,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501852 | Kábel oheň retard. 1-CHKE-R-J 3x2,5 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513765 | Flexošnúra 2x1,5 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515025 | Kábel čierny H07RN-F3G 1,5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515030 | Flexošnúra 3x1,5 5m | 12 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515031 | Flexošnúra 3x1,5 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515119 | Predlžovací prívod 3-zásuvková 5m | 18 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515120 | Predlž. prívod 5m, 3-zás. s výpínačom | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515123 | Predlžovací prívod 5 zásuvková 3m | 6 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515131 | Kábel predlžovací 3 m, 4 zásuvkový | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530315 | Štítok na kábel 80x40mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530330 | Kábel RADOX 4 GKW-AX 1800V 1x70M | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530351 | Kábel CYH 2x1,5 červeno-čierny | 1067 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530386 | kábel CYKY 5Cx1,5mm | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530405 | kábel CY H07V-U 1žil, pev.zelžltý | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530445 | merací kábel Super Grip FLUKE TL222 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530474 | Kábel CSA 50-2/3,6kv | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530475 | Kábel CSA25-2/3,6kv | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530476 | Kábel CYA 4 červený | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530477 | Kábel CYA 2,5 červený | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530478 | Kábel CYA 1,5 červený | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530479 | kábel diagnostický 6008.207.043. | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530480 | kábel diagnostický 6008.207.049. | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530483 | vodič H05V-U 1,5mm čierny | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530490 | m. šnúra1m/1mm ban/ban4mmMLN100/1BU37499 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530491 | m. šnúra1m/1mm ban/ban4mmMLN100/1RD37498 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530501 | kablový bubon400V16Akabel25m5x2,5mm | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530502 | predlžovací kabel400V16A 10m 5x2,5mm | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530503 | predlžovací kabel400V32A 10m 5x4mm | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530529 | Cat.6 tienený F/UTP # 4 páry obj.č.63272 | 2000 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 2. - Žiarovky, svietidlá, príslušenstvo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32501268 | Žiarovka LED biela 24V/2W-3W BA7S | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504591 | Žiarovka 240V 300W E40 99x210mm | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513766 | Objímka keramická E27 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514367 | Predradník QucktronikQTP OPTIMAL 2x54-58 | 60 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514368 | Predradník QucktronikQTP OPTIMAL 1x54-58 | 93 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514375 | Predradník QTP8 3/4x18W 220-240 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514481 | Predradník EL 2x54ngh5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516004 | Žiarivka L36W 120cm cool white | 3333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516007 | Žiarivka 18W/G24 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516015 | Žiarivková trubica 58W 26x1500mm 840 | 250 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516018 | Žiarovka 200W/230V E27 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516025 | Žiarivka kompaktná 18W/840 2G11 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516026 | Žiarovka LED E27 12w teplá biela | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516028 | Žiarovka sufit 24V 2W SV6 6x31mm Waigeer | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516029 | Autožiarovka 24V/1,2W tacho žltá objímka | 2527 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516030 | Žiarovka LED E27 5w/360lm globus teplá | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516051 | Žiarivková trubica 18W/830 26x590mm | 737 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516072 | Štartér 4-22W | 150 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516073 | Štartér 4-65W | 1287 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516083 | Trubica SLIF 30W/830 G13 T8 | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516084 | Trubica OSRAM 18W 60cm/840 CoolWhite | 433 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516106 | Žiarovka 230V/150W | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516125 | Žiarovka 230V/40W E27 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516126 | Žiarovka 230V/60W E27 | 553 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516128 | Žiarovka 230V/75W E27 | 113 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516129 | Žiarovka 230V/100W E27 | 93 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516130 | žiarovka 230V/15W E14 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516131 | žiarovka 230V/28W E14 - úzky závit | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516133 | Žiarovka 12V/5W SV8,5 11x36 sufit | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516137 | Žiarovka 24V C5W SV8,5-37 d-11mm sul-čer | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516138 | Žiarovka PLEDPCB-9W-BZ-R LED zimná PANT | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516139 | Žiarovka PLEDPCB-9W-BZ LED zimná AFRODYT | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516140 | Žiarovka 24V/60W E27 | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516142 | Autožiarovka 12V/20W G4 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516143 | Žiarovka 24V 50mA T5,5 5x30mm | 280 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516145 | Trubica OSRAM 24W/840 CoolWhite krátka | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516146 | Žiarovka 24V/75W E27 | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516147 | Trubica OSRAM HO 54W/840 CoolWhite 120cm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516152 | Trubica OSRAM FH14W/840HE CoolWhite 60cm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516169 | Žiarovka 12V/21W WX3x16d | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516217 | Panel LED okrúhly 18W, 1260lm, pr. 20cm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516407 | Žiarovka ACCENT GU 5,3 12V 36D | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516408 | Žiarovka LED reflector DELUXE 8W | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516410 | Žiarovka LED E27,10W/806lm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516411 | Žiarivka PL-S 2P 7W | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516412 | Žiarivka 11W G23 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516414 | Trubica SubstiTUBE Advanced 2400 lm | 50 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516415 | Žiarivka lilneárna T8 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517004 | Svietidlo LED EMOS P2304 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517007 | Svietidlo montážne LED EMOS SSD 6605 | 28 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517008 | Svietidlo Typ 5313101 EleSvit 2x36W IP54 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517009 | Kryt k svietidlu 5313101 EleSvit 2x36W | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517010 | Svietidlo MODUS I418ALDP600EP | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517011 | Príchytky na svietidlo I418ALDP600-54214 | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517014 | Reflektor LED 230V 30W IP65 Ledmet Vana | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517018 | Svietidlo stropné 2x36W AL EVG | 108 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517021 | Svietidlo žiarivkové MODUS SB 136 biele | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517022 | Svietidlo žiarivkové MODUS SB 118 biele | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517023 | Svietidlo EMOS P4503 LED 3W LED nabíjat. | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517024 | Svietidlo VIPET-N-I 2x58W (II3GExnAIICT4 | 24 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517025 | Kryt k svietidlu VIPET -N-I 2x58W | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517026 | Kryt k svietidlu VIPET -N-I 2x36W | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517028 | Kryt svietidla VIPET II 1x18W 685x119mm | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517031 | Svietidlo VYRTYCH typ VIPET 1x58W IP66 | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517038 | Svietidlo prenosnéLED nabíjacie SSD-6605 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517046 | Svietidlo TORNADO PC 2x36 IP65 | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517057 | Svietidlo LED 121803 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517061 | Kryt na svietidlá typ 4442316 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517063 | Svietidlo núdzové BASET-N-I-PC-109 9W IP | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517065 | Výbojka sodíková 150W E40 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517066 | Svietidlo 2x18W | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517068 | Svietidlo nabíjacie 3810 LED+ EMOS | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517072 | Baterka nabíjacia P2301 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517103 | Výbojka HPI PLUS 250W/645 E40 BU | 227 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517114 | Tlmivka 36W | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517114 | Tlmivka 36W | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517118 | Výbojka ortuťová 250W E40 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517119 | Výbojka HQL 125W E 27 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517124 | Tlmivka 150W | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517124 | Tlmivka 150W | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517125 | Tlmivka VSI 25/23 Na250W, MH250W/3A | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517125 | Tlmivka VSI 25/23 Na250W, MH250W/3A | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517126 | Tlmivka 400W | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517126 | Tlmivka 400W | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517130 | Výbojka 70W SON.T E40 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517134 | Tlmivka 250W SHC | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517134 | Tlmivka 250W SHC | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517135 | Výbojka metalhalogenid 230V 400W E40 | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517142 | Výbojka SON-T 250W E40 | 168 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517150 | Zapaľovač AVS 400 | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517151 | Zapaľovač EZ 400T3B | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517153 | Svietidlo PANTERA LED kat.č. D3198-BZ 9W | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517154 | Svietidlo AFRODYTA kat.č. D3139SM-BN 9W | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517155 | svietidlo núdzové | 97 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517156 | Žiarivka OSRAM SubstiTUBE Adv. UO ST8AU | 113 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517157 | Svietidlo PANTERA LED D.3198R-BZ 9W | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517158 | Svietidlo AFRODYTA D.3139SRM-BN 9W | 60 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517159 | Police LED Xenon-nabíjateľná bat.+ 2 AKU | 25 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517160 | Svietidlo halog. 150W prenosné s podst. | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517161 | LED svietidlo MEGIN II M(L01) 1x25W IP66 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517162 | Svietidlo LED P4525 | 12 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517163 | Svietidlo LED P4526 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517164 | Svietidlo LED P4522 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517165 | Svietidlo INES 7061N E27/100W/240V/IP43 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517166 | Výbojka 230W/842 E40, 4200K, 21900lm | 32 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517167 | Výbojka sod. LU150/100/T/40 | 32 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517168 | Reflektor LED VT-49100 100W 8500LM | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517172 | Tlmivka 70W | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517172 | Tlmivka 70W | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518007 | Autožiarovka 12V/55W H7 | 293 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518015 | Autožiarovka 12V/60/55W H4 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518021 | Autožiarovka 12V/21/5W BaY15d | 260 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518022 | Autožiarovka 12V/21W BA15s | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518023 | Autožiarovka 12V/1,2W celosklenená | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518025 | Autožiarovka 12V/55W H3 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518026 | Autožiarovka 12V/3W celosklenená | 120 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518027 | autožiarovka 12V/21W BAU15s oranžová | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518028 | Autožiarovka 12V/5W WY5W bezpätic. oranž | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518029 | Autožiarovka 12V/H9 65W PGJ 19-5 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518030 | Autožiarovka 12V/5W Ba15s | 187 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518031 | Autožiarovka 12V/5W W5W celosklenená | 153 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518101 | Autožiarovka 24V/70W H1 | 1547 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518104 | Autožiarovka 24V/75/70W H4 | 527 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518107 | Autožiarovka 24V/70W H7 | 4847 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518114 | Autožiarovka 24V/20W G4 | 1373 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518121 | Autožiarovka 24V/21W Ba15S | 3520 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518123 | Autožiarovka 24V/21W BAU15s oranžová | 933 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518124 | Autožiarovka 24V/21/5W BAY15d | 5396 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518125 | Autožiarovka 24V/2W celosklenená | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518130 | Autožiarovka 24V/5W sufitová | 3127 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518131 | Autožiarovka 24V/5W W5W celosklenená | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518132 | Autožiarovka 24V/2W Ba9s | 1667 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518133 | Autožiarovka 24V/3W celosklenná | 1373 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518134 | Autožiarovka 24V/4W BA9s | 300 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518136 | Autožiarovka 24V/5W BA15s | 1453 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518140 | Autožiarovka 24V/10W sufitová | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518141 | Autožiarovka 24V/10W Ba15s | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518142 | Autožiarovka 24V/1,2W EBSK tacho šedá ob | 2513 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518143 | Autožiarovka 24V/1,2W celosklenená | 2147 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518145 | Autožiarovka 24V/W W2.1 X9,5D | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518146 | Žiarovka 24V 1,4W BX8,4d | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518153 | Autožiarovka 12V/H1 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32518154 | Žiarovka signalizačná LED 24V - BA7S | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530312 | Žiarivkový zapalovač EFS 600P TKS | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530329 | Žiarovka 28V 40mA 5,5x30mm | 520 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530332 | Žiarovka 12V/2W Ba9s | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530336 | Žiarovka 12V/5W SV8,5 11x36 Sufit C5W | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530345 | Žiarovka SULFIT 24V C5W 32R | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530395 | svietidlo prisadené 4x36W LLX AL EP | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530408 | núdzové svietidlo IP67 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530409 | výbojka Philips MHN TDB 15W/842 White | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530440 | Svietidlo AMI II3GExnAIICT6Gc | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530442 | LED žiarovka 40W 3200LM teplá biela 300K | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530481 | ž.Hella8GH007 157-231 24V 70W | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530492 | led trubOsramTUBE120c 230V/18WG13,6000K | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530506 | výbojka MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 | 41 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530507 | tlmivka LAYRTON SAPI HSI 40/23 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530507 | tlmivka LAYRTON SAPI HSI 40/23 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530519 | čelovka Philips SFL6150 | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530534 | žiar.halogen.E27 230V číra 46W | 16 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530539 | halogen.žiarovka 5,5V 1A bajonet.objímk | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530540 | halogen.žiarovka 4,8V 0,75A bajonet.obj | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530541 | Emos P4518 svietidlo s Cob LED + 6LED | 127 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530735 | Svietidlo akumul Bosch GLI VarilLED | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530767 | Trubica LED 18W | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 3. – Vypínače, zásuvky, vidlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32501270 | Vypínač č. 1 pod omietku EPH0100121 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501271 | Vypínač č. 5 pod omietku EPH0300121 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501272 | Vypínač č. 6 pod omietku EPH0400121 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501273 | Zásuvka jednoduchá pod omietku EPH 28001 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501274 | Zásuvka dvojitá pod omietku EPH 9800121 | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501275 | Sporák.prípojka nad omietku 20A 39563-13 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501276 | Vidlica - koncovka pogum.na predlžovačku | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32502002 | Vypínač bytový SWING č. 6 | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504001 | 1-zásuvka šnúrová 230V/16A | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504010 | Zásuvka nást. 24V | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504016 | 3-zásuvka šnúrová bez vypínača 230 V | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504023 | Zásuvka nad omietku 230 V IP44 | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504028 | Zásuvka dvojitá | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504029 | Zásuvka panelová 3x400V~/32A | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504030 | Vstavaná panel. zásuvka 32A,400V,5-pólov | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504032 | Vypínač nad omietku č.1 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504033 | Vypínač nad omietku č.6 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504045 | 3-zásuvka 50639-16A/3680W/230Vsivá/biela | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504046 | 4-zásuvka-Protection Strip 4-68580-10A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504047 | 4-zásuvka P1400 s vypínačom | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504048 | Vidlica - 5536-2154 - lomená | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504061 | Rámček upevňovací Harting 09 14 016 0303 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504062 | Kryt zásuvky Pg29 harting 09 37 016 0521 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504501 | Vidlica ABB Typ 5536-2154 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504581 | Vidlica 5538N-C01705B biela guľ. 24V-48V | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504592 | Zásuvka spojovacia 1-násobná 250V 16A | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505501 | Vidlica 400/32A/4P | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505504 | Vidlica IVN 3253 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505506 | Vidlica IVN 3243 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505510 | Redukcia 380V, 32A 5-kolík/4-kolík | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505511 | Vidlica do zásuvky 230V/16A | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510080 | Spínacia jednotka zapín. ZBE101 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510090 | Spínač ABB 5 3553-05289 B1 | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510094 | Spínač-tlačídlo ELKO USS-04 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510095 | Prepínacie tlačítko ELKO USS-05 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510097 | Spínač presvetlený/červený ELKO USS-07 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510166 | Spínač ABB 6 3553-06289 B1 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510324 | Mikrospínač DESKO typ.č. 3594 83593 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510329 | Koncový spínač KS6 6A 380V AC11 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510455 | Hlavný vypínač EATON ELECTRIC IS-20/3 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510493 | Spínač vačkový S25 JPD 9151 C6 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510507 | Jednotka spínacia ZBE102 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510509 | Redukcia ZBZ4 pre hlavice | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513240 | Faston zásuvka 6,3x0,8 kábel 1,5-2,5mm2 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514041 | Zásuvka gumová 16A/250V | 43 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530153 | Zásuvka FASTON plochá izolovaná ST-010/R | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530305 | Zásuvka 24V/7 pólová s tesnením - ALU | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530339 | Zásuvka 400V - IZN 3243 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530404 | vidlica IPN3243 nástenná 400V32A 4kol. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530407 | súmrak.spínač SOU-1(230V)s čidlom | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530410 | Legrand zásuvka MOSAIC 077304 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530411 | Legrand zásuvka MOSAIC 077302 | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530525 | Zásuvka MOSAIC obj.č.077301 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530544 | Zásuvka MOSAIC obj.č.073303 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530719 | Jednotka spínacia ZENL1111 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530720 | Jednotka spínacia ZENL1121 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530721 | Hmatník ovládaciej hlavice ZBA2 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530722 | Hmatník ovládaciej hlavice ZBA335 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530723 | Hlavica ovlácacia bez hmatníka ZB5AA0 | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 4. – Konektory, spojky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32501249 | Protool Plug it H05RN-F 2x1 Euro4 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501265 | Konektor WURTH 558 195 101 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501266 | Konektor WURTH 558 195 102 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501267 | Konektor WURTH 558 185 106 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501278 | Konektor WURTH 05585051 | 533 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501279 | Konektor WURTH 055819036 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501280 | Konektor WURTH 055899570 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501281 | Konektor WURTH 0558198003 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501282 | Konektor WURTH 5589967 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501283 | Konektor WURTH 5585019 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501284 | Konektor WURTH 558186007 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501285 | Konektor WURTH 5585029 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501286 | Konektor WURTH 5589924 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501287 | Konektor WURTH 558198002 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501288 | Konektor WURTH 55899661 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501289 | Konektor Typ DOS - 1204-WX | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32501845 | Konektor plochý zásuvný WURTH 055899116 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32504271 | Harting 09 37 016 0271 Kryt zásuvky | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32508124 | Krokosvorka-KRK-50 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510269 | Svorka vešiaková NL 25-35 obj.242 225 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510444 | Svorka WAGO 222-413 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510446 | svorka WAGO 273-253 | 400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510447 | svorka WAGO 273-255 | 416 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512100 | Svorkovnica 2,5mm2 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512102 | Svorkovnica 6mm2 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512108 | Svorkovnica prístrojová 6336 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512117 | Svorkovnica prístrojová 6336 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512121 | Svorka WAGO 273-254 | 400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512122 | Svorka WAGO 273-252 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512123 | Svorka WAGO 273-258 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512125 | Svorka WAGO 2x6,0 mm pre lanko rozober. | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512126 | Svorka WAGO 3x6,0 mm pre lanko rozober. | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512127 | Svorka WAGO 5x6,0 mm pre lanko rozober. | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512129 | Svorkovnica násuvná, počet kontaktov 3 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512130 | Svorkovnica násuvná, počet kontaktov 10 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512131 | Svorkovnica násuvná, počet kontaktov 5 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512132 | Svorkovnica násuvná, počet kontaktov 2 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32512133 | Svorkovnica násu., p.k. 3, rozteč.7,62mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513006 | Dutinka izolovaná E020 oranžová 0,5mm2 | 667 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513016 | Dutinka lizolovaná červená L8 | 1000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513019 | Dutinka izolovaná E16IR modrá 2x2,5mm2 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513022 | Dutinka izolovaná E13IR čierna 2x1,5mm2 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513031 | Oko lisovacie na kábel SZ 2,5 - 5 | 667 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513034 | Oko káblové lisovacie M6x10mm | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513041 | Oko lisovacie CU 35x8 kolmé | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513045 | Oko káblové Cu lis. ľahčené 35x10 KU-L | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513048 | Oko káblové lisované M8x50 CU | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513049 | Oko kablové lisované M8x70 CU | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513056 | Kolík 0,5 # 1,5 mm FORCH 3704 620 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513067 | Konektor JACK 3,5 Mono priamy SCJ-0351-1 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513090 | Oko káblové Cu 35 / 6 KU-L | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513095 | Kolík mosadzný neizolovaný plochý CS6 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513103 | Oko Cu lisovacie lahčené 50x12 KU-L | 120 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513104 | Očko káblové 6x8 KU-SP DIN 46234 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513105 | Oko Cu lisovacie ľahčené 150x12 KU-L | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513122 | Oko Cu káblové lis. ľahčené 10x10 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513126 | Svorka WAGO 273-158 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513143 | Oko káblové 95-10 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513147 | Oko kábl.neizolované, lis.trubky CLR35-6 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513153 | Oko Cu lisovacie ľahčené 50-10 KU-L | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513154 | Oko Cu lisovacie ľahčené 70x10 KU-L | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513157 | Oko Cu lisovacie ľahčené 150x10 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513163 | Spojka káblová Cu ľahčená 4 KU-L | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513171 | Oko Cu lisovacie lahčené 185x16 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513176 | Oko Cu lisovacie lahčené 150x16 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513177 | Oko Cu lisovacie lahčené 185x16 KU-L | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513178 | Oko Cu lisovacie lahčené 185x12 KU-L | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513180 | Dutinka izolovaná 4-18mm | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513189 | Oko lisované z trubiek 70-10 | 347 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513233 | Dutink.faston FZD 3,8mm modrý PL izolKSS | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513236 | Dutink.faston na kábel FVD 4mm červený | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513237 | Dutink.faston FZD 3,8mm červ PL izol.KSS | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513241 | Kabel. zakonč. dutinka ET2.5-10BE 2,5x10 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513242 | WAGO 249-116 koncové svorky šírka 6mm | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513243 | Kabel. spojka KSS BF-1.25S,krimp.červená | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513246 | Kabel. spojka KSS BF-2.0S, krimp. modrá | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513247 | Kabelové očko KSS RF1.25-5, otvor 5,3mm | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513258 | Oko Cu lisovacie lahčené 70x12 KU-L | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513283 | Oko Cu lisovacie lahčené 240x16 KU-L | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513285 | Dutinka plochá mosadzná 6,3 x 0,8 CSH6 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513286 | Dutinka plochá mosadzná 6,3 x 0,8 CSH6B | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513299 | Obal dutinky SUPERSEAL Kit 1,5mm 3cestný | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513323 | Spojka Cu lisovacia neizolovaná TH1,5 | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513324 | Spojka Cu lisovacia neizolovaná TH2,5 | 1600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513333 | kolík Delphi WP | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513336 | Obal kolíkov SUPERSEAL Kitl 1,5 3cestný | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513373 | Oko káblové Cu lis. ľahčené 35x8 KU-L | 933 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513374 | Oko káblové 8x25 nedelené | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513411 | Oko káblové lisovacie 300x16 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513412 | Oko izolované CU KSZ 5 | 153 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513413 | Oko izolované CU KSZ 6 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513433 | Oko Cu lisovacie lahčené 95-16 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513458 | Dutinka mos.pl.bez izol.MDP3 0,5-1/6,3mm | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513459 | Dutinka mos.pl.bez izol.MDP4 1-2,5/6,3mm | 1167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513682 | Oko kábl.neizolované, lis.trubky CLR35-8 | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513687 | Spojka Cu lisovacia 400 KU-L | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513701 | Oko Cu lisovacie lahčené 240x12 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513703 | Oko med.lis.trub.bez izol.NOMCT31 25/10 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513769 | Dutinka s jazýčkom 6,3mm, 1-2,5 | 800 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513770 | Dutinka valcová neizolovaná 4mm mosadz | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513866 | Duoflex 1,5-2,5 mm2 | 800 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513867 | Duoflex 0,2-0,4mm2 | 733 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513868 | Duoflex 0,4-1,0mm2 | 2933 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513891 | Oko medené káblové 35x12 KUL | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513892 | Oko medené plechové S2,5/m6 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513893 | Oko medené plechové S2,5/M8 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513894 | Oko medené plechové S10/M6 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513895 | Oko medené plechové S10/M8 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513896 | Oko medené plechové S10/M10 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513897 | Oko medené plechové S16/M6 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513898 | Oko medené plechové S16/M8 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513899 | Oko medené plechové S16M10 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513900 | Oko medené plechové S25/M6 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513901 | Oko medené plechové S25/M8 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513902 | Oko medené plechové S25/M10 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513903 | Oko medené plechové S35/M6 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513904 | Oko medené plechové S35/M8 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513905 | Oko medené plechové S35/M10 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513909 | Oko káblové Al 500 2x16 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513910 | Oko káblové Al 1x16 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513911 | Oko lisovacie ľahčené CU 400x16 KU-L | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513912 | Oko lisovacie ľahčené CU 95x12 KU-L | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513913 | Oko lisovacie ľahčené CU 300x16 KU-L | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513914 | Oko lisovacie ľahčené CU 150x10 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513915 | Oko lisovacie ľahčené CU 150x16 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513916 | Oko lisovacie ľahčené CU 70x16 KU-L | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513925 | Dutinka lisovacia 0,75/8 modrá | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513926 | Dutinka lisovacia 1/8 červená | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513927 | Dutinka lisovacia 1,5/8 čierna | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513928 | Dutinka lisovacia 2,5/8 sivá | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513929 | Dutinka lisovacia 4/10 oranžová | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513930 | Dutinka lisovacia 6/12 zelená | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513931 | Dutinka lisovacia 0,25/8mm | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513932 | Dutinka lisovacia 0,34/8mm | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513933 | Dutinka lisovacia 0,5/6 mm | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514003 | Spojka 1679062 PVC 3x1,5 šedá | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514075 | Krytka na konektor RJ 45 farebná | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514090 | Konektor WURTH obj.č. 558 190 40 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514296 | Svorka WAGO 2273-202 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514297 | Svorka WAGO 2273-203 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514298 | Svorka WAGO 2273-204 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514299 | Svorka WAGO 2273-205 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514300 | Svorka WAGO 2273-208 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514394 | Spojka Cu lisovacia 240 KU-L | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514395 | Spojka Cu lisovacia 300 KU-L | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514396 | Spojka Cu lisovacia 185 KU-L | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514482 | Kontakt - kolík 2,8 do 1mm2 | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514483 | Konektor plochý zásuvný 2,8 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514484 | Konektor AMP-0-0282087-1 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514485 | Konektor AMP-0-0282105-1 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514488 | Konektor AMP-0-018302.-. | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514490 | Konektor Wurth 055819022 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514494 | Spojka lisovacia Cu 70 KU-L | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514495 | Spojka lisovacia Cu 95 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516047 | Skrinka 2-cestná na dutinky | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517027 | Nerezová spona VIPET (003571) | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520077 | Spojka 3x38 L84 (k článkom KPM 105P) | 51 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520078 | Nosič (k článkom KPM 105P) | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520079 | Spojka 2x15 L35 (k článkom KPL 20P) | 51 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520080 | Oko KM50/20 (na prepoj nosičov článkov) | 25 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530125 | Rozdvojka | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530285 | Konektor WURTH 0,5-1,0 kat. č. 5581901 | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530286 | Konektor WURTH 0,5-1,0 kat. č. 5581902 | 733 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530287 | Pin-konektor WURTH 0,5-1,0 k.č. 55899570 | 2200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530326 | Kit-obal kolíkov 1,5mm 2-cestný | 167 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530327 | Kit-obal dutinky 1,5mm 2-cestný | 93 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530328 | Káblová spojka AL 500 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530342 | Kit-obal dutinky SUPERSEAL 1,5mm 6-ces | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530343 | Kit-obal kolíkov SUPERSEAL 1,5mm 6-ces | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530382 | Skoba 4x40 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530383 | Skoba 6x60 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530423 | typ 221-413 WAGO | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530424 | typ 221-412 WAGO | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530425 | typ221-415 WAGO | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530426 | 4KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530427 | 10KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530428 | 16KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530429 | 25KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530430 | 35KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530431 | 50KU-L CU spojka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530434 | skrinka 2cestná na kolíky 19.01111 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530435 | konektor VW SKODA JPT F280 samica | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530436 | konektor VW SKODA JPT F2,8mm - samec | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530437 | skrinka 2cestná na dutinky 19.01100 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530447 | konekt na plošnýspojWAGO721-432/001-000 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530462 | dutinka valc iz.4mm | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530463 | kolík valcový iz. 4mm červený 18.64009 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530464 | kolík plochý 6,3mm mosadz 19.01412 | 533 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530465 | dutinka plochá 6,3mm mosadz 19.01400 | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530466 | dutinka s jaz.6,3mm mosadz 19.01650 | 1600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530467 | kolík s jaz. 6,3mm mosadz 19.01660 | 1733 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530468 | očko neiz 6,3mm mos.1-2,5 19.02981 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530484 | CU káblové oko lahčené 35x12 KU-L | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530485 | CU káblové oko lahčené 2,5x12 KU-SP | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530486 | CU káblové oko lahčené 2,5x16 KU-SP | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530487 | CU káblové oko lahčené 6x12 KU-SP | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530488 | CU káblové oko lahčené 6x16 KU-SP | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530489 | konektor oval.zasuvpozink.Wurth 05589907 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530508 | konektor zapal systBOSCH komp1928403095 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530528 | Spojka obj.č 010801 | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530535 | konektor Wurth 558 190 8 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530536 | konektor Wurth 558 190 16 | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530538 | konektor Wurth 55819060 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530580 | Skrinka 2-cestná na kolíky kit 44.10661K | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530581 | Skrinka 2-cestná na dutinky kit45.20910K | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530583 | Konektor FM45 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530587 | Kit-obal kolíkov 1,5mm 4-cestný | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530588 | Kit-obal dutiniek 1,5mm 4-cestný | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 5. – Poistky, ističe, relé**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32509001 | Poistka 6 A | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509002 | Poistka 10A | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509003 | Poistka 16 A | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509005 | Poistka 2,0A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509006 | Poistka 4,0A | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509009 | Poistka sklenená 5x20mm F4A | 73 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509010 | Poistka 20 A | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509011 | Poistka 25 A | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509012 | Poistka 35 A | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509046 | Poistka nožová 5A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509047 | Poistka nožová 7,5A | 113 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509048 | Poistka plochá 10/2x2,8 10A | 180 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509049 | Poistka nožová 15A | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509051 | Poistka sklenená 5x20mm F2,5A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509063 | Poistka 20A mini nožová | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509070 | Poistková vložka 20A | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509098 | poistka prístrojová pomalá T 2A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509801 | Poistka plochá 10/2x2,8 20A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509803 | Poistka prístrojová 5x20 0,5A,T | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509804 | Poistka prístrojová 5x20, 1a, T | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509806 | Poistka plochá 19/2x5 30A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510004 | Relé s DC cievkou 24V 41.52.9.024.0010 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510162 | Relé RP 701 220V 50Hz KC 4P | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510205 | Relé časové CRM 91H | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510239 | Relé časové CRM-91H | 30 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510292 | Istič B 3~25A (3x 400V) | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510293 | Istič C 3~25A (3x 400V) | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510294 | Chránič prúdový 30mA 2-pólový | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510297 | Stykač S 40-31 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510321 | Relé Schrack 6A 250V 24V= PT 580024 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510340 | Relé RM 732024-C výkon. 16A DC 3P | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510357 | Istič 10A B1-pólový | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510362 | Istič jednopol.L7230V/400V/B 20A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510376 | Relé 700 K 31Z - ZJM-24V obj.č. 100925 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510456 | Istič IC60H A9F07316 - 3P 1 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510457 | Istič IC60H A9F07316 - 3P 16A C 10kA | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510458 | Relé prepín. 24V 10/20A PAL 443811445181 | 37 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510490 | Chránič prúdový 2P 25A 100mA AC | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510492 | Chránič prúdový A9D55616 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510501 | Relé spínacie maxi 24V/70A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510511 | Istič LTN 6A/1P B 10kA | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510512 | Istič LTN 10A/1P B 10kA | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510513 | Istič LTN 16A/1P B 10kA | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519530 | Relé napäť. Schrack séria6 typ UR6U 1052 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530271 | Poistka Midi 125A | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530273 | Poistka Mega 175A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530274 | Poistka Mega 200A | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530275 | Poistka Power Cal.4 500A | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530276 | Poistka nožová Uni 15A | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530277 | Poistka nožová Uni 10A | 213 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530279 | Poistka nožová Uni 20A | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530281 | Poistka nožová Uni 5A | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530282 | Poistka nožová 25A | 87 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530283 | Poistka nožová 30A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530298 | Istič jednofázový 16A | 35 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530309 | Poistkový patrón keramický 16A | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530310 | Poistkový patrón keramický 10A | 180 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530311 | Poistkový patrón keramický 25A | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530372 | Poistka plochá 10/2x2,8 15A | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530373 | Poistka plochá 10/2x2,8 25A | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530374 | Poistka plochá 10/2x2,8 30A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530375 | Poistka plochá 10/2x2,8 7,5A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530376 | Poistka plochá 19/2x5 10A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530377 | Poistka plochá 19/2x5 15A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530378 | Poistka plochá 19/2x5 25A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530379 | Poistka plochá 19/2x5 40A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530380 | Poistka plochá 19/2x5 5A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530381 | Poistka plochá 19/2x5 7,5A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530446 | istič jednoismerný ABB S201M-B25UC | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530448 | poistka 3,15A k.č. 300-43-455 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530449 | poistka 2,5A k.č. 300-43-470 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530456 | poistka 1A k.č. 300-43-455 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530457 | poistka 6,3A k.č. 300-43-467 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530509 | relé Schrack RM 838024 cievka24V,kont25A | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530595 | Poistka nožová 30A/32V maxi | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530740 | Patrón poistkový keramický 6A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530741 | Patrón poistkový keramický 4A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530747 | Odpínač trojpólový vnút. NAL24 6K 275 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530748 | Poistka nožová 16A | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532002 | Poistka valcová PC10 2A gPV 10x38,rýchla | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532004 | Poistka rýchla GF 520131F315mA/1500A | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532005 | Poistka rýchla GF520231F3,15A/1500 | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532006 | Poistka rýchla GF520250F5A/1500 | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532007 | Poistka rýchla GF520310F10A/1500 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532008 | Poistka 6,3x32 TDC10 60mA 1000V | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532009 | Poistka valcová14,3x51 PV14 63AgG | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532010 | Poistka valcová14,3x51,PV514 63AaR rýchl | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532011 | Poistka valc.10x38,rýchla,PC10 10AgPV | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532012 | Poistka valc.10x38, rýchla PC10 20A gPV | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32532013 | Poist.valc.D22x58 422080,80A gG DF ELEK. | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 6. – Pásky, hmoždinky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32513020 | Páska sťahovacia 350x4,5mm | 14733 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513021 | Páska sťahovacia 290 x 4,8mm | 9333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513050 | Páska sťahovacia 200x3,5mm | 12600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513052 | Páska sťahovacia 200x2,5mm | 3600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513055 | Páska sťahovacia 300x7,6mm | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513063 | Páska sťahovacia 780x9mm | 2400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513064 | Páska sťahovacia 180x7,6mm | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513068 | Páska sťahovacia 200x4,5mm | 25400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513070 | Páska sťahovacia 280x4,5mm | 24600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513072 | Páska sťahovacia 200x7,8mm | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513078 | Páska 365 x 7,8mm sťahovacia | 2933 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513080 | Páska sťahovacia 120x2,5 | 600 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513081 | Páska sťahovacia 140x2,5mm | 11400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513082 | Páska sťahovacia 160x2,5mm | 21400 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513083 | Páska sťahovacia 140x3,4 čierna SCAME | 5200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513098 | Páska sťahovacia 380x4,7mm | 12467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513110 | Páska sťahovacia 430x4,7mm | 12467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513111 | Páska sťahovacia 540x7,8mm | 13533 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513158 | Páska sťahovacia 450x7,5mm | 14467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513183 | Páska samovulkanizačná 25mmx10m | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513184 | Páska samovulkanizačná 38mmx10m | 31 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513190 | Páska sťahovacia 100x2,5mm | 5467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513202 | Páska 35 zelená 19x20 | 60 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513208 | Páska 35 hnedá 19x20 | 60 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513212 | Páska MGO 1316 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513312 | Hmoždinka nabíjacia SELBO 6x40/10F | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513313 | Hmoždinka nabíjacia SELBO 6x60/30S | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513508 | Zmršťovacia trubička 2,4/1,2 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513509 | Zmršťovacia trubička 3,2/1,6 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513510 | Zmršťovacia trubička 4,8/2,4 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513511 | Zmršťovacia trubička 9,5/4,8 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513513 | Zmršťovacia trubička 6,4/3,2 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513514 | Zmršťovacia trubička 19,0/9,5 červená | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513541 | Bužírka zmršťovacia 3,2/1,6 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513542 | Bužírka zmršťovacia 4,8/2,4 | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513543 | Bužírka zmršťovacia 6,4/3,2. | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513544 | Bužírka zmršťovacia 9,5/4,8 | 43 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513545 | Bužírka zmršťovacia 12,7/6,4 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513546 | Bužírka zmršť. 19,0 - 9,5 červená SB | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513549 | Bužírka zmršťovacia 6,4/3,2 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513560 | Thermotex 12,0 - 4,0 mm | 98 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513565 | Hmoždinka 6 | 267 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513566 | Hmoždinka 8 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513567 | Thermotex 4,5 - 1,5 mm | 163 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513569 | Thermotex 6,0 - 2,0 mm | 172 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513571 | Hmoždinka 8 | 1480 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513572 | Hmoždinka 10 | 780 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513573 | Hmoždinka 12 | 213 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513574 | Hmoždinka 16 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513577 | Sťahovacia páska 360x4,8 | 10000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513626 | Trubička teplom zmrštit. ZS190K modrá | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513627 | Trubička teplom zmrštit. ZS190P červená | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513628 | Trubička teplom zmrštZS190ZS zeleno-žltá | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513629 | Trubička teplom zmrštit. ZS190 čierna | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513638 | Trubička teplom zmrštit.ZS127K modrá | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513639 | Trubička teplom zmrštit. ZS127P červená | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513640 | Trubička teplom zmrštit. ZS127 čierna | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513641 | Trubička teplom zmrštZS127ZS zeleno-žltá | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513642 | Thermotex 9,0 - 3,0 mm | 97 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513759 | Thermotex 19,0 - 6,0mm 10105 | 63 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513760 | Thermotex 24,0 - 8,0mm 10106 | 37 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513763 | Thermotex 3,0-1,0mm 10101 | 126 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513870 | Thermotex 40,0 - 13,0 mm | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513882 | Trubka tenkost.zmrštit.SB 51/25,4 čierna | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513883 | Trubka tenkost.zmrštit.SB 51/25,4červená | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513884 | Trubka tenkost. zmrštit.SB 51/25,4 modrá | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513917 | Trubica zmršťovacia TZH4 70/30 mm | 80 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513918 | Trubica zmršťovacia TZH5 89/37 mm | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513919 | Trubica zmršťovacia TZH1 37/14 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513920 | Trubica zmršťovacia TZH2 42/16 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513921 | Trubica zmršťovacia TZH3 47/19 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513922 | Trubica zmršťovacia TZH04 25/8 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513923 | Trubica zmršťovacia TZH05 30/10 mm | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513936 | Trubica zmršťovacia 51/25,4 červená | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513937 | Trubica zmršťovacia 51/25,4 čierna | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514498 | Uzáver káblový zmrašt. s lep. 35/11 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514499 | Uzáver káblový zmrašt. s lep. 55/25 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515012 | Samo vulkaniz. páska gumená 19x10m | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515013 | Samo vulkaniz. páska gumená 38x10m | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515100 | Páska izolačná PVC 10m x 19mm | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515101 | Páska izolačná široká biela 50mmx20m | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515102 | Páska izolačná PVC 20m x 19mm | 220 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515103 | Páska izolačná 19mmx20m | 1389 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515104 | Páska izolačná široká šedá 50mmx20m | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515105 | Páska izolačná 50mmx10m | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515115 | Páska izolačná 50mmx20m | 213 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515212 | Páska izolačná 19mmx10m červená | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515213 | Páska izolačná 19mmx10m čierna | 340 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515586 | Páska izol. so sklen.vláknom19mmX10m,028 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515588 | Páska gumová s Mastixom | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515590 | Páska gumová samozvariteľná | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530165 | Páska teflonová 12x0,10 / 12m | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530307 | Páska sťahovacia 9x1220mm | 467 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530344 | Páska sťahovacia 360x4,8mm | 2800 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530416 | thermotex priem3mm | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530418 | thermotex priem19mm | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530419 | thermotex priem 24mm | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530421 | thermotex priem9mm | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530422 | Thermotex 4,5-1,5mm | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530439 | páska sťahovacia 140x3,6mm | 2000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530497 | sťahovacia páska (binderka)čierna360x7,8 | 9000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530498 | sťahovacia páska (binderka)čierna370x4,8 | 6000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530499 | sťahovacia páska (binderka)čierna200x4,8 | 6333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530500 | sťahovacia páska (binderka)čierna100x2,5 | 3000 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530510 | Stripfix 12mm | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530511 | Text Tape biela 50mm | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530517 | HITT tape 19mm | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530518 | HTT tape 6mm | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530537 | termoflux priem 25,4-10 | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530596 | Trubica zmrš. bez lepidla SB 38/19 čier. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530597 | Trubica zmrš. bez lepidla SB 38/19 červ. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530598 | Trubica zmrš. bez lepidla SB 38/19 mod. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530599 | Trubica zmrš. bez lepidla SB51/25,4čier. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530600 | Trubica zmrš. bez lepidla SB51/25,4červ. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530601 | Trubica zmrš. bez lepidla SB51/25,4mod. | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530725 | Manžeta TZM-2 62/22-1000mm | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530726 | Manžeta TZM-3 92/30-1000 | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 7. – Lišty, trubky, krabice, zbernice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32504072 | Záslepka ELKO USS-00 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510491 | Štítok identif. zatv. 60x25mm,bezhal. | 1667 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513886 | Zbernica Cu 40x10mmx4m | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513887 | Zbernica Cu 60x10mmx4m | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513888 | Zbernica Cu 100x10mmx4m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513889 | Zbernica Cu150x10mmx4m | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513890 | Doska uzemň. 2000X250Fe/Zn | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513907 | Zbernica Al 40x5mmx4m | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513908 | Zbernica Al 50x5 mm x4m | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514001 | Krabica rozvodná - 855 - Acidur 230/400V | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514004 | DIN lišta PR-TS 35 2metre/ks | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514019 | Kryt koncový VK 16 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514023 | Kryt koncový VK 63 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514024 | Kryt koncový VK 40 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514025 | Lišta DIN 35x7,5mm (1ks=2m) | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514029 | Kryt koncový VK 20 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514082 | Kryt koncový VK 25 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514084 | Vývodka PG 9 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514109 | Krabica inštalačná KO 68 | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514114 | Kryt koncový VK 32 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514115 | Krabica ACEDUR malá | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514130 | Lišta 20x20 | 293 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514132 | Lišta PVC 40/20 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514139 | Vývodka PG 7 TVM Pg 7 tesniaca s maticou | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514142 | Vývodka tesn. s maticou TVM13 Pg13,5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514154 | Vývodka PG16 TVM Pg16 tesniaca s maticou | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514155 | Vývodka PG21 TVM Pg21 tesniaca s maticou | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514156 | Vývodka PG29 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514222 | Rúrka ohybná FXP 32 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514223 | Trubka ohybná FXP 63 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514351 | Hadica Flexa 0233.202.023 PG6-AD 28,5 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514389 | Trubka ohybná FXP 50 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514398 | Trubka ohybná FXP 20 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514399 | Trubka ohybná FXP 25 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514400 | Trubka ohybná FXP 32 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514401 | Trubka ohybná FXP 40 | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514402 | Trubka pevná UPRM 16 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514403 | Trubka pevná UPRM 20 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514404 | Trubka pevná UPRM 25 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514405 | Trubka pevná UPRM 32 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514406 | Trubka pevná UPRM 40 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514407 | Trubka pevná UPRM 50 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514408 | Trubka pevná UPRM 63 dĺžka 3000mm | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514440 | Spojka SM-16 k pevným a ohybným trubkám | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514441 | Spojka SM-20 k pevným a ohybným trubkám | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514442 | Spojka SM-25 k pevným a ohybným trubkám | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514443 | Spojka SM-32 k pevným a ohybným trubkám | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514444 | Spojka SM-40 k pevným a ohybným trubkám | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514445 | Spojka SM-50 k pevným a ohybným trubkám | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514446 | Spojka SM-63 k pevným a ohybným trubkám | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514465 | Hadica špirálová pr.13 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514476 | Hadica špirálová pr.20 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514491 | Trubka elektroinšt. ohybná 10mm, 50m/ks | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514492 | Trubka elektroinšt. ohybná 12mm,50m/ks | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514493 | Chránička káblového potrubia 1m | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32514496 | Rúrka pevná pancierová so závitom 3m | 63 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32515022 | Trubka ohybná FXP-16 | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32517078 | Tesnenie gumové ku krytu 4442316 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530090 | Príruba k rozvodnici Mi FP 20 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530091 | Rozvodnica prázdna Mi 90201 | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530097 | Rozvodnica zásuvková SCAME D331.1010-2 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530098 | Rozvodnica plast. HASMA SCH 300x300x210 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530112 | Ochrana zemná 4-UT-25426A UZZ 20 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530134 | Dynamopás Cu 10,00x2,50mm;žihaný | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530292 | Uzemňovací drôt Fe/Zn 8mm | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530293 | Uzemňovací drôt Fe/Zn 10mm | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530315 | Štítok na kábel 80x40mm | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530412 | Legrand rámik 010958 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530413 | Legrand rámik 010954 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530414 | pancierová hadica 16mm kovová | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530420 | PVC hadica priem 16mm | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530494 | hadica DIETZEL HFXS 32 012906šedá | 50 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530495 | priechodka DIETZEL SGL3232 012702šedá | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530496 | matica na priecho DIETZELSLN320132702šed | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530520 | Legrand inšt knál DLP 80x50 obj.010412 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530521 | Kryt obj.č. 010521 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530522 | Prehriadka rozdelovacia obk.č. 10472 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530523 | Roh vnútorný obj.č.010606 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530524 | Roh vonkajší obj.č.010635 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530526 | Montážna rámik obj.č.010954 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530527 | Montážny rámik obj.č.010952 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530532 | Legrand inšt knál DLP 150x50 obj.010432 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530545 | Montážny rámik obj.č.010956 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530546 | Legrand záslepka č.010703 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530547 | Prehriadka vnútorná obk.č. 10582 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530548 | Legrand vnútorný variab uhol č.10602 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530549 | Legrand vonkajší variab uhol č.10622 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530550 | Legrand plochý uhol č.10767 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530551 | Legrand záslepka č.010722 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530584 | Prívodka IPG 3243,IP64,400V,32A,4P | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530733 | Lišta zásuvková 230V | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530750 | Prepojka priečna zasúvacia 2,5/2 | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530751 | Prepojka priečna zasúvacia 2,5/3 | 40 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530754 | Štítok s potlačou DEK 5,"1-50" | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530755 | Štítok s potlačou DEK 5,"1-10" | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530756 | Štítok s potlačou DEK 5,"11-20" | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530757 | Štítok s potlačou DEK 5,"21-30" | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530759 | Žľab káblový 25x30 2m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530760 | Žľab káblový 60x30 2m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530761 | Žľab káblový 25x40 2m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530762 | Žľab káblový 40x40 2m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530763 | Žľab káblový 60x40 2m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530764 | Žľab káblový 40x80 2m | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530765 | Žľab káblový 60x80 2m | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 8. - Batérie, adaptéry**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32505515 | Adaptér multifunkčný 16A 250V 1,5m | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505516 | Adaptér multifunkčný 16A 250V 3m | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32505517 | Adaptér multif. 16A 250V originál USB | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510508 | Adaptér spojovací ZB5AZ | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516202 | Zdroj ELKO PS-10-12V | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516203 | Zdroj ELKO DR-60-12V 54W, 4,5A | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516204 | Zdroj napáj.5v 4500mA 5,5/2,1mm MEAN WEL | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516205 | Zdroj Siemens SITOP PSA 100E | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516208 | Simatic S7-200 CPU 224 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516409 | Prúdový zdroj CSU 600AT s príslušenstvom | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519047 | Zdroj stab. SZ4 24/230A 1,3 B60 AC/DC | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520002 | Batéria lith.3,6V 1/2 AA SL350 s vývodmi | 147 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520003 | Batéria 9V lithium | 29 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520005 | Batéria R20 /D/ 1,5V alkalická | 156 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520006 | Batéria alkalická 6F 22/9V | 333 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520009 | Batéria R03 AAA micro alkalická | 1933 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520010 | Batéria CR2450 3V | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520014 | Batéria alkalická plochá 3R12/4,5V | 57 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520017 | Batéria nabíjateľná eneloop AAA, 750mAh | 16 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520018 | Batéria nabíjateľná eneloop, AA, 1900 mA | 9 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520019 | Batéria R14/1,5 /C/ alkalická | 200 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520020 | Batéria R6 1,5V AA alkalická | 2197 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520022 | Akumulátor R3 1000 mAh AAA NiMH - mikro | 136 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520023 | Akumulátor páskový AA 2500mAh | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520024 | Bezúdržb. olovený akumulátor GT 12V/12Ah | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520025 | Batéria GP 27A 12V | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520026 | Akumulátor Westinghouse WA12200 12V/20Ah | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520027 | Akumulátor páskový SANYO NiCd 2500mAh | 16 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520028 | Batéria LR1130 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520029 | akumulátor : NIMH 2,4V ACCU -60/2 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520037 | Nabíjačka na batérie AA | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520038 | Nabíjačka na batérie 1-6 AAA,A | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520040 | Batéria NiMH 1,2V 4500mAh | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520045 | Batéria GP alkalická 11A/6V 38mAh | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520046 | Batéria 6V | 16 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520048 | Batéria NiZN 1,6 AAA 900mAh | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520049 | Batéria 12V, typ A23 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520050 | Batéria NiZN 2500mmAh | 93 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520055 | Nabíjačka na batérie NiZN | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520061 | Batéria 1,2V NI-MH 1100 mAH AAA | 72 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520062 | Aku Batéria Accu Pack NiCd 2500 mAh 7,2V | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520068 | Bateria 1,2V NI-MH 2700 mAH AA | 100 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520071 | Batéria CR 2032 / 3V | 37 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520073 | Batéria 2100 mAh typ +maxE Ansmann | 19 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520074 | Batérie Ni-Cd KPM 105 P | 63 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520075 | Batéria VARTA CR 1/2 AA 3V lithium | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520076 | Batérie Ni-Cd KPL 20 P s prepojmi | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520086 | Batérie nabíjateľné AA "tužk." 2700mAh | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520087 | Batéria alkalická 23A 12V | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520088 | Batéria CR123A 3V Lithium | 6 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520089 | Akumul. herm. GT6-4 | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520091 | Nabíjačka pre olovené/gelové batérie | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520092 | Nabíjačka na NiZN bat. energy 8 plus | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520093 | Nabíjačka na NiZn Ansmann | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520094 | Akumulátor Z2ALF3 niMH 2,4V 80mAh | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520095 | Akumulátor NPG 12V | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520096 | Batéria LR1,N | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520098 | Batéria AAA microalkalická | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520103 | Batéria AAAA | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32520105 | Akumulátor Ni-MH 24V, 3,1Ah | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530320 | Adaptér 400V - A 16-32/5 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530391 | batéria alkalická 23A 12V | 35 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530406 | akumulátor Milwaukee 28V /3Ah | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530461 | akumulátor D NiMH 2600mAH 1,2V | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530473 | gomb alkalická batGP A76/B1376, LR44 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530482 | akumulátor ACCU plus NPG 12V/1,3Ah | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530493 | olov bezudržb.akumulCSB-GP1272F212V72Ah | 21 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530589 | Zdroj spínaný, LRS-100-15 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530592 | Adaptér A1653/43 5 pól/4p 400V,16A,IP44 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530593 | Adaptér A3253/43 5 pól/4p 400V,32A,IP44 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530594 | Adaptér A16-32/4--4pól 400V,16A,IP44 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530602 | Batéria gombíková SR 44 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Časť 9. – Súčiastky, prístroje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Krátky text materiálu** | **Počet kusov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 m.j.** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 32504071 | Čerpadlo WILO Z20/1 - náhradný diel | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32509014 | Rezistor drátový 22R Ohm kat.č. 114-026 | 27 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510494 | Prepínač VSR16 07507006C8-V-NSC | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32510495 | Modul dát. ovládania IB STME 24 DO32/2 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511014 | Sada vyhriev.tyčí (3x1500W,230V) IR4500 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511015 | Radiál.ventilátor DC121x121x37mm 40m3/h | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511016 | Reproduktor 4Ohm 30W priemer 8cm | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511017 | 3-fázový elektromotor Siemens 4kW | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511018 | 3-fázový elektromotor LENZE 2,2kW | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511019 | 3-fázový elektromotor LENZE 1,1kW | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32511020 | 3-fázový elektromotor MS 90L 1-2, 2,2kW | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513060 | Hrot na el.pájku typ T346 220V 190/380W | 23 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513219 | Kalafuna Grand 50g | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513329 | Hrot 1C | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513330 | Hrot 0,5C | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513331 | Hrot 2C | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513516 | Mikrofón GDM-1DP (s prírubou) | 270 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513517 | Mikrofón GDM-1DP/Z (so závitom) | 53 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32513924 | Mikrofón MIC-ST V4 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516232 | Transformátor TOC 3Ul 150.92/010 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516236 | Transfornátor ochr-DF Electric 680200029 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516237 | Transformátor ochr.-DF Electric681000029 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516238 | Transfornátor ochr-DF Electric 680500029 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516239 | Transfornátor ochr-DF Electric 680320029 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32516406 | Transformátor T1N-100-230/230 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519011 | REZISTOR 2R7 2W | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519012 | REZISTOR 3R3 1W | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519136 | DIODA, 1N4148 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519137 | Dioda 1N4007 1000V 1A | 47 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519138 | Dioda 1N5408 3A/1000V | 73 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519154 | Dióda BD139 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519155 | Tranzistor BU 406 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519156 | Tranzistor IRFS 640B | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519157 | Tranzistor IRFI 640G | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519258 | Menič DC/DC TMA 0505S | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519259 | Menič DC/DC TME 0505S | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519260 | Menič napätia 24V/220V 600W s USB | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519270 | TRANSIL SM6T39A smd | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519271 | TRANSIL P6KE39 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519272 | TRANSIL 1,5 KE 82CA | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519291 | Pätica na žiarovku H4 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519531 | Kondenzátor tantal vývodový 10mikroF/50 | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519532 | Kondenzátor tantal vývodový 22mikroF/50V | 67 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519533 | Rezistor 1K ohm/0,6W tolerancia 1% | 133 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519534 | Prevodník LEM LV25-P | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519535 | Merací prístroj KEW 2300R | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519536 | Skúšačka Fluke T110 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32519537 | Prevodník média ETHERNET 10/100TX | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32521008 | Vysielačka BAOFENG UV-5R | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530045 | integrovaný obvod IR 2125T | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530130 | S-TAVIDLO F1 30m | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530152 | Skúšačka napätia VN 25kV, typ 102022 | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530173 | Pájka cínová Cín 0,8mm 250g SN99,3Cu0,7 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530174 | Pájka cínová Cín 1mm 250g SN99,3Cu07 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530175 | Cín s kolofónou 1mm SW1/250g | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530178 | Pasta letovacia Amtech NC-559-AS-TF 10ml | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530179 | Pasta letovacia Weller Lot fett 20g | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530180 | Súprava skratovacia 38,5kV typ: 151 035 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530188 | Motorček ventilátora 4609/262 s cievk. | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530304 | Peltierov článok | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530323 | Krúžok zberný Bosch 135172 | 31 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530390 | dioda alt.BYP35KC anoda na kostre600V35A | 16 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530392 | zapuzdr.piezomenič KPTZ3110W | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530402 | ovladacia skrinka Schneider E.XALDO2 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530403 | indukčný snímač NBB518GM50-E2 Pepperl | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530432 | skušačka napätia DUSPOL Digital 050263 | 19 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530438 | EMOS menič nap.12V/230V, 600W USB 2100mA | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530443 | meracia sondaFLUKE TL71-1 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530444 | meracia sondaFLUKE TL80A | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530450 | menič DC/DC typ FDD03-12S2 | 17 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530451 | dioda HFA50PA60C | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530452 | tranzistor IRFP90N 20D | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530453 | menič DC/DC k.č. 110-73-661 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530455 | kondnz tantal 22mF35V k.č.167-71-315 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530458 | uhlík DEWALT 6,4x10x13 pár | 4 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530459 | uhlík 6x6x12 CTN/B13 | 320 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530460 | uhlík 6,5x6,5x13 CTN/B15 | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530469 | odpor 1,2Kohm/0,25W, 2,3x6mm | 33 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530470 | sprej na kontakty 400ml 110-40-742 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530471 | plastik 70 k.č. 300-25-869 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530472 | cin trubičkový SnPb priemer 0,8mm, 0,5kg | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530504 | ventilátor ADDA DC Brushless modAD2524MS | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530505 | tranzistor 2N3773 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530530 | Modulárne patch panely 1U obj.č.632792 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530531 | Moduly RJ45 formát keystone obj.č.632706 | 32 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530533 | mosaik zásuvky RJ45Cat.6m 076506 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530542 | integrovaný obvod MH 1SS1 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530543 | Potenciometer PC4WK010 10Kohm/lin mono | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530553 | ventilátor SUNON ME 40101V1-G99 | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530554 | ventilátor SUNON MB 60101V1-G99 | 10 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530555 | Ventilátor SUNON ME 50101V1-G99 | 3 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530571 | Elektromer DC VMUX-UD1X | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530573 | Kontakt návestný VL41 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530574 | Zariadenie návestné S41 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530575 | Zariadenie návestné S42 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530576 | zariadenie návestné S43 | 13 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530577 | Topnice L=3000mm, 650V,900W | 11 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530578 | Obmäkč.prepätia.polymer.ACER PSPI1/10/II | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530579 | Zvonec vedľajší 4FN606-31,sig.prich.hov. | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530582 | Držiak na stĺpy 60-150 s upev.sadou | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530590 | Ventilátor MECO251V2-000U-A99 | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530715 | Data monitor DATA VU6-1110101 v češtine | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530717 | PCA komunikačný software PCC č. 00431882 | 1 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530718 | Skrinka povrch. XALD05 | 2 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530731 | Peltierov článok TES1 | 7 | [doplniť] | [doplniť] |
| 32530758 | Detektor napätia bezkont. s baterkou VF3 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| **SPOLU:** | | | | [**doplniť**] |

**Príloha č. 2**

**Návrh na plnenie kritéria**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | [doplniť] |
| Adresa uchádzača: | [doplniť] |
| Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu: | [doplniť] |
| Meno kontaktnej osoby a jej funkcia: | [doplniť] |
| Číslo TEL. a FAXu kontaktnej osoby: | [doplniť] |
| E-mail kontaktnej osoby: | [doplniť] |

Kritérium na vyhodnotenie ponúk predstavuje **najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Časť 1 | Káble | [doplniť] eur |
| Časť 2 | Žiarovky, svietidlá,príslušenstvo | [doplniť] eur |
| Časť 3 | Vypínače, zásuvky, vidlice | [doplniť] eur |
| Časť 4 | Konektory, spojky | [doplniť] eur |
| Časť 5 | Poistky, ističe, relé | [doplniť] eur |
| Časť 6 | Pásky, hmoždinky | [doplniť] eur |
| Časť 7 | Lišty, trubky, krabice, zbernice | [doplniť] eur |
| Časť 8 | Batérie,adaptéry | [doplniť] eur |
| Časť 9 | Súčiastky, prístroje | [doplniť] eur |

**Uchádzač doplní cenu k časti predmetu zákazky, na ktorú/é predkladal ponuku/y.**

*Na predmet zákazky sa vzťahuje sadzba 20% DPH.*

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti so zadávaním zákazky spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, vo veci obstarania zákazky „***Elektromateriál***“, ktorá je určený vo Výzve na predkladanie ponúk.

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.

*Miesto a dátum ...........................*

*...............................................................*

*(podpis)*

**Príloha č. 3**

**VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA**

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že

je dôkladne oboznámený s Výzvou na predkladanie ponúk a súhlasí s podmienkami obstarávania predmetu zákazky „***Elektromateriál***“, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (§ 159 ZVO) ÁNO / NIE

v prípade NIE zabezpečí úkony, ktorými preukáže zapísanie do Registra partnerov verejného sektora, aby sa vytvorili predpoklady pre podpísanie zmluvy podľa § 56 ZVO.

v .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

v .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

**Príloha č. 4**

**SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV**

Uchádzač (obchodné meno) ......................................................................................................................................

so sídlom (adresa) .........................................................................................................................................................

IČO ..................................................

týmto

**prehlasuje,**

že všetky poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú uvedené v našej ponuke, predloženej v nadlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru, na predmet zákazky „***Elektromateriál***“, sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v súlade s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) – GDPR a máme na ich poskytnutie súhlas a oprávnenie disponovať s nimi.

Zároveň obstarávateľskej organizácii DPB, a.s. poskytuje **súhlas so spracovaním osobných údajov** uvedených v ponuke a ich zverejňovaním v profile stránky obstarávateľa pre účely vyššie uvedeného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V .............................................. dňa: ..........................

.....................................................................................................................

Odtlačok pečiatky a a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á

a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov