**Oprava ZTI rozvodov v objekte AB Krasňany,**

**areál DPB a.s. Krasňany**

**Špecifikácia a rozsah prác - príloha A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo |
| Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 86,940 | [doplniť] | [doplniť] |
| Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí | m² | 77,630 | [doplniť] | [doplniť] |
| Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m² | 83,270 | [doplniť] | [doplniť] |
| Vonkajšia omietka stien silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm | m² | 83,270 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m² | 104,150 | [doplniť] | [doplniť] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo |
| Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 300 mm, -0,03000t | m | 43,470 | [doplniť] | [doplniť] |
| Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | m² | 119,200 | [doplniť] | [doplniť] |
| Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 | m² | 119,200 | [doplniť] | [doplniť] |
| Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | m² | 119,200 | [doplniť] | [doplniť] |
| Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. Drôtov | m² | 119,200 | [doplniť] | [doplniť] |
| Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | m² | 264,285 | [doplniť] | [doplniť] |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
| Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt do 10 m | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
| Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt za každých ďalších 5 m | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
| Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
| Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 2,284 | [doplniť] | [doplniť] |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presun hmôt HSV** | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,528 | [doplniť] | [doplniť] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konštrukcie - drevostavby** | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo |
| SDK obklady stĺpov prierezu nad 400 cm2, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm | m | 76,245 | [doplniť] | [doplniť] |
| Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 67,224 | [doplniť] | [doplniť] |

1/2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdravotechnika** | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 34,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 | m | 5,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 11,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 110x2, 2 | m | 5,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 125x2, 8 | m | 8,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 160x3, 9 | m | 10,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Napojenie sa na existujúce kanalizačné potrubie | kpl | 27,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Napojenie sa na hlavný rozvod kanalizácie – liatina | kpl | 5,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 105,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Hydrantová zostava nástenna DN 25 | ks | 1,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Montáž a dopojenie hydrantovej zostavy | kpl | 1,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 20 | m | 10,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 26 | m | 48,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 32 | m | 86,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 40 | m | 34,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 50 | m | 30,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Potrubie plastohliníkové d 63 | m | 44,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 1/2´´ | ks | 2,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Guľový ventil 1/2´´ | ks | 2,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 1/2´´ | ks | 4,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 3/4´´ | ks | 10,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Guľový ventil 3/4´´ | ks | 10,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 3/4´´ | ks | 20,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubi vody 1´´ | ks | 20,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gulovy ventil 1´´ | ks | 20,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 1´´ | ks | 40,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 5/4´´ | ks | 4,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Guľový ventil 5/4´´ | ks | 4,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 5/4´´ | ks | 8,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubi vody 6/4´´´´ | ks | 6,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Guľový ventil 6/4´´ | ks | 6,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 6/4´´ | ks | 12,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 2´´ | ks | 7,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gulovy ventil 2´´ | ks | 7,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Gebo prechod 2´´ | ks | 14,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 272,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 272,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Demontáž potrubia kanalizacie - liatina do DN 150 | m | 73,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Demontáž potrubia voda do DN 50 | m | 250,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Odvoz a likvidácia vybúraných materiálov | sub | 1,000 | [doplniť] | [doplniť] |
| Príplatok za práce vo výškach | % | 0,075 | [doplniť] | [doplniť] |
| Príplatok za práce v sťažených priestorov - práca v medzistrope v-70cm | % | 0,200 | [doplniť] | [doplniť] |
| Presun hmôt pre ZTI v objektoch , dopravné a zaobstarávacie náklady | % | 0,050 | [doplniť] | [doplniť] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Spolu:** | [**doplniť**] |

v Bratislave 11.06.2021

Vypracoval: