ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Špecifikácia Diela:

Hydroizolačný systém: jednovrstvový, mechanicky kotvený mPVC hr. 1,8 mm

| Prípravné práce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| naloženie štrku do bagov a zvislá doprava na parkovisko |  | 449,00 m² |  |
| vyčistenie plochy, demontáž geotextílie, demontáž fólie na atikách |  | 449,00 m² |  |
| Izolatérske práce |  |  |  |
| mPVC fólia napr. Monarplan alebo Fatrafol určená na zaťaženie 1,8mm (D+M) |  | 520,00 m² |  |
| kotvenie hydroizolácie do podkladu (D+M) |  | 1575,00 ks |  |
| detekčná fólia Controfoil (D+M) |  | 520,00 m |  |
| vnútorný roh a stenová lišta mPVC plech r.š. 70mm D+M tvarovky rohy a kúty (D+M) |  | 290,00 m |  |
| tvarovky rohy a kúty (D+M) |  | 18,00 ks |  |
| detailové manžety na prestupy (D+M) |  | 7,00 ks |  |
| dažďové vpuste TopWet DN 110 (D+M) |  | 4,00 ks |  |
| dažďové zvody - výmena na plastové KG DN 110 (D+M) |  | 4,00 ks |  |
| krycí kotviaci plech - farebný pozink s pretmelením po obvode |  | 102,00 m |  |
| Štrkovanie |  |  |  |
| geotextília 300g/m2 (D+M) |  | 500,00 m² |  |
| spätná montáž štrku, žeriav |  | 449,00 m² |  |
| Kontrolné meranie |  |  |  |
| kontrolné meranie iskrovou skúškou pred štrkovaním |  | 500,00 m² |  |
| Presun hmôt |  |  |  |
| presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 10 m, + doprava |  | 1 ks |  |

CENOVÁ KALKULÁCIA

| Materiál a práca | Počet | Merná jednotka | Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naloženie štrku do bagov a zvislá doprava na parkovisko | 449 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| vyčistenie plochy, demontáž geotextílie, demontáž fólie na atikách | 449 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| mPVC fólia napr. Monarplan alebo Fatrafol určená na zaťaženie 1,8mm (D+M) | 520 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| kotvenie hydroizolácie do podkladu (D+M) | 1 575 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| detekčná fólia Controfoil (D+M) | 520 | m | [doplniť] | [doplniť] |
| vnútorný roh a stenová lišta mPVC plech r.š. 70mm D+M tvarovky rohy a kúty (D+M) | 290 | m | [doplniť] | [doplniť] |
| tvarovky rohy a kúty (D+M) | 18 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| detailové manžety na prestupy (D+M) | 7 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| dažďové vpuste TopWet DN 110 (D+M) | 4 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| dažďové zvody - výmena na plastové KG DN 110 (D+M) | 4 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| krycí kotviaci plech - farebný pozink s pretmelením po obvode | 102 | m | [doplniť] | [doplniť] |
| geotextília 300g/m2 (D+M) | 500 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| spätná montáž štrku, žeriav | 449 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| kontrolné meranie iskrovou skúškou pred štrkovaním | 500 | m² | [doplniť] | [doplniť] |
| presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 10 m, + doprava | 1 | ks | [doplniť] | [doplniť] |
| SPOLU: |  |  |  | [doplniť] |